- ¿Cuál es la diferencia entre un sistema termosolar y un sistema fotovoltaico?

- El sistema termosolar aprovecha la radiación solar para calentar agua o fluidos.

- El fotovoltaico convierte la radiación solar directamente en electricidad.

- ¿Cuál es el equipo más caro de un sistema fotovoltaico?

Generalmente, el conjunto de paneles solares representa el mayor costo del proyecto, aunque si se trata de un sistema fotovoltaico offgrid o híbrido, las baterías suelen ser el equipo más caro.

- ¿En los días nublados el sistema fotovoltaico genera energía?

Sí, pero con menor rendimiento (entre un 10% y 40% de su capacidad, según la densidad de nubes).

- ¿Cuáles son las diferencias entre un sistema fotovoltaico ongrid, offgrid e híbrido?

- El sistema ongrid se encuentra conectado a la red y no utiliza baterías.

- El sistema offgrid no se encuentra conectado a la red y utiliza baterías de respaldo energético.

- El sistema híbrido es una combinación de ambos sistemas. Se encuentra conectado a la red y puede funcionar de forma autónoma gracias al respaldo energético en baterías.

- En un sistema ongrid, ¿qué ocurre si durante la noche se produce un corte de energía desde la red de distribución eléctrica?

El sistema deja de suministrar electricidad ya que solo puede suministrar energía en las horas de sol, y no cuenta con baterías de respaldo para suministrar energía durante la noche.

- En un sistema híbrido, ¿qué ocurre si durante la noche se produce un corte de energía desde la red de distribución eléctrica?

El sistema continúa entregando energía a partir de las baterías de respaldo.

- ¿En base a qué parámetro se dimensiona la unidad de generación de un sistema fotovoltaico?

Se dimensiona principalmente en base al consumo eléctrico del usuario (kWh/mes) y la irradiancia solar del lugar. En Ayudelec, ofrecemos un kit fotovoltaico en base al consumo mensual de electricidad detallado en la boleta o factura de luz emitida por la empresa distribuidora.

- ¿Cuál es la vida útil promedio de los paneles solares, inversores y baterías?

- Paneles: 25–30 años.

- Inversores: 8–12 años

- Baterías: 5–15 años, según la tecnología (litio vs plomo-ácido).

- ¿Cuáles son las funciones del inversor en un sistema fotovoltaico?

- Convierte la corriente continua (CC) que viene de los paneles solares en corriente alterna (CA) para poder ser usada en los consumos.

- Sincroniza el sistema con la red de para poder inyectar los excedentes de energía.

- En sistemas offgrid e híbridos gestiona la carga y descarga de las baterías.

- ¿En qué consiste la Ley 20.571 sobre generación distribuida?

Permite a los usuarios inyectar su energía solar sobrante a la red eléctrica y recibir un pago o descuento en su cuenta de luz (netbilling).

- ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que se debe realizar en un sistema fotovoltaico?

- Preventivo: limpieza de paneles, revisión de conexiones, chequeo de inversores y baterías.

- Correctivo: sustitución de equipos defectuosos.

- ¿Cuál es el período promedio de retorno de la inversión de un sistema fotovoltaico?

Entre 1 y 3 años, dependiendo del costo de instalación, tarifa eléctrica y radiación solar local.

- ¿Cuál es el objetivo que se busca al instalar un sistema ongrid?

Reducir la cuenta de electricidad aprovechando la energía solar y vender excedentes a la red mediante netbilling.

- ¿Cuál es el objetivo que se busca al instalar un sistema offgrid?

Lograr independencia energética, asegurando suministro eléctrico en lugares sin acceso a la red.

- ¿Cuál es el objetivo que se busca al instalar un sistema híbrido?

Combinar ahorro en la cuenta de luz con respaldo energético gracias a baterías, funcionando incluso en cortes eléctricos.

- ¿Cuánto tiempo dura el proceso de certificación de un proyecto fotovoltaico?

Normalmente entre 1 y 2 meses, dependiendo del tamaño del sistema y la rapidez en los trámites.

- ¿Cuáles son las etapas del proceso de certificación de un proyecto fotovoltaico?

- Solicitud de información ante la compañía distribuidora

- Tramitación TE-4 e inscripción en la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).

- Notificación de conexión y puesta en marcha.

- ¿Ante qué entidades se realizan los trámites de certificación de un proyecto fotovoltaico?

Principalmente ante la SEC y la empresa distribuidora eléctrica correspondiente.

- ¿Es obligatorio realizar estas tramitaciones?

Sí, en sistemas conectados a red es obligatorio para garantizar seguridad, legalidad y acceso a beneficios como el netbilling.